**TITULAR INSTALACIÓN:** C.P. RESIDENCIAL JAVIER DE BURGOS

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA BARRIOS TALAVERA, 2-4-6, 18014, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**COMUNIDAD PROPIETARIOS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: BIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | BIE 25/20 | 904C-72 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 2 | BIE 25/20 | 904C-70 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 3 | BIE 25/20 | 904C-88 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 4 | BIE 25/20 | 904C-73 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 5 | BIE 25/20 | 904C-75 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 6 | BIE 25/20 | 904C-67 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 7 | BIE 25/20 | 903C-86 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 8 | BIE 25/20 | 904C-93 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 9 | BIE 25/20 | 904C-79 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 10 | BIE 25/20 | 904C-76 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 11 | BIE 25/20 | 904C-84 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 12 | BIE 25/20 | 904C-94 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 13 | BIE 25/20 | 904C-78 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 14 | BIE 25/20 | 904C-77 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 15 | BIE 25/20 | 904C-74 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 16 | BIE 25/20 | 904C-71 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 1