**TITULAR INSTALACIÓN:** C.P. RESIDENCIAL JAVIER DE BURGOS

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA BARRIOS TALAVERA, 2-4-6, 18014, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**COMUNIDAD PROPIETARIOS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG25-ABC | 970285 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | C.LUCES P-1 | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 1294 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | TELECOMUNICACIONES P-1 | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 576 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | CUARTO LIMPIEZA P-1 | Revisión | OK |
| 4 | PG25-ABC | 969090 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | CUARTO LUCES P-2 | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 218 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 282 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 772 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 1825 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | GARAJE TRASTERO 97 P-1 | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 462 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 4 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 11 | PG6-ABC | 558 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 12 | PG6-ABC | 744 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 13 | PG6-ABC | 456 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | GARAJE TRASTERO 104 P-1 | Revisión | OK |
| 14 | PG6-ABC | 158 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 15 | PG6-ABC | 119081 | 01/01/2012 | 01/07/2017 | GARAJE P-1 TRASTERO | Revisión | OK |
| 16 | PG6-ABC | 28 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 17 | PG6-ABC | 788 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-1 TRASTERO | Revisión | OK |
| 18 | PG6-ABC | 121668 | 01/01/2012 | 01/07/2017 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 19 | PG6-ABC | 121657 | 01/01/2012 | 01/07/2017 | GARAJE P-1 TRASTERO | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 1