**TITULAR INSTALACIÓN:** C.P. RESIDENCIAL JAVIER DE BURGOS

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA BARRIOS TALAVERA, 2-4-6, 18014, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**COMUNIDAD PROPIETARIOS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | PG6-ABC | 121653 | 01/01/2012 | 01/07/2017 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 21 | PG6-ABC | 503 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 22 | PG6-ABC | 1334 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 23 | PG6-ABC | 562 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | GARAJE P-1 TRASTERO 125 | Revisión | OK |
| 24 | PG6-ABC | 1226 | 01/01/2009 | 01/05/2014 | GARAJE P-1 TRASTERO 131 | Revisión | OK |
| 25 | PG6-ABC | 705 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | GARAJE P-1 TRASTERO 153 | Revisión | OK |
| 26 | PG6-ABC | 1464 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 27 | PG6-ABC | 109 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 28 | PG6-ABC | 266 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 29 | PG6-ABC | 661 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-1 TRASTERO 143 | Revisión | OK |
| 30 | PG6-ABC | 556 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 31 | PG6-ABC | 819 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-1 | Revisión | OK |
| 32 | PG6-ABC | 281 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 33 | PG6-ABC | 121667 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 34 | PG6-ABC | 350 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 35 | PG6-ABC | 121651 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 36 | PG6-ABC | 552 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 TRASTERO 21 | Revisión | OK |
| 37 | PG6-ABC | 904 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 38 | PG6-ABC | 121661 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 2