**TITULAR INSTALACIÓN:** C.P. RESIDENCIAL JAVIER DE BURGOS

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA BARRIOS TALAVERA, 2-4-6, 18014, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**COMUNIDAD PROPIETARIOS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 39 | PG6-ABC | 121655 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | GARAJE P-2 TRASTERO 10 | Revisión | OK |
| 40 | PG6-ABC | 622 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 41 | PG6-ABC | 183 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 TRASTERO 25 | Revisión | OK |
| 42 | PG6-ABC | 387 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 43 | PG6-ABC | 914 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 TRASTERO 33 | Revisión | OK |
| 44 | PG6-ABC | 877 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 45 | PG6-ABC | 159 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 46 | PG6-ABC | 334 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 47 | PG6-ABC | 903 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 48 | PG6-ABC | 296 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 49 | PG6-ABC | 132 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 50 | PG6-ABC | 363 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 TRASTERO 47 | Revisión | OK |
| 51 | PG6-ABC | 384 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 52 | PG6-ABC | 1575 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 53 | PG6-ABC | 131 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 54 | PG6-ABC | 787 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 55 | PG6-ABC | 96 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 56 | PG6-ABC | 692 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | GARAJE P-2 | Revisión | OK |
| 57 | PG6-ABC | 329546 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | PORTAL 7 TERRAZA | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 3