**TITULAR INSTALACIÓN:** C.P. RESIDENCIAL JAVIER DE BURGOS

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA BARRIOS TALAVERA, 2-4-6, 18014, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**COMUNIDAD PROPIETARIOS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 58 | PG6-ABC | 920 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 7 P-5 | Revisión | OK |
| 59 | PG6-ABC | 121674 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | PORTAL 7 P-4 | Revisión | OK |
| 60 | PG6-ABC | 966 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 7 P-3 | Revisión | OK |
| 61 | PG6-ABC | 420 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 7 P-2 | Revisión | OK |
| 62 | PG6-ABC | 865 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 7 P-1 | Revisión | OK |
| 63 | PG6-ABC | 1098 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 7 P-B | Revisión | OK |
| 64 | PG6-ABC | 329601 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | PORTAL 9 TERRAZA | Revisión | OK |
| 65 | PG6-ABC | 1451 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 9 P-5 | Revisión | OK |
| 66 | PG6-ABC | 1629 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 9 P-4 | Revisión | OK |
| 67 | PG6-ABC | 1554 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 9 P-3 | Revisión | OK |
| 68 | PG6-ABC | 1397 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 9 P-2 | Revisión | OK |
| 69 | PG6-ABC | 1760 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 9 P-1 | Revisión | OK |
| 70 | PG6-ABC | 817 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 9 P-B | Revisión | OK |
| 71 | PG6-ABC | 329544 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | PORTAL 6 TERRAZA | Revisión | OK |
| 72 | PG6-ABC | 1396 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 6 P-5 | Revisión | OK |
| 73 | PG6-ABC | 900 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 6 P-4 | Revisión | OK |
| 74 | PG6-ABC | 1206 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 6 P-3 | Revisión | OK |
| 75 | PG6-ABC | 1652 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 6 P-2 | Revisión | OK |
| 76 | PG6-ABC | 1034 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 6 P-1 | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 4