**TITULAR INSTALACIÓN:** C.P. RESIDENCIAL JAVIER DE BURGOS

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA BARRIOS TALAVERA, 2-4-6, 18014, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**COMUNIDAD PROPIETARIOS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 77 | PG6-ABC | 1546 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 6 P-B | Revisión | OK |
| 78 | PG6-ABC | 329647 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | PORTAL 4 TERRAZA | Revisión | OK |
| 79 | PG6-ABC | 1030 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 4 P-5 | Revisión | OK |
| 80 | PG6-ABC | 1689 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 4 P-4 | Revisión | OK |
| 81 | PG6-ABC | 379 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 4 P-3 | Revisión | OK |
| 82 | PG6-ABC | 811 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 4 P-2 | Revisión | OK |
| 83 | PG6-ABC | 1685 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 4 P-1 | Revisión | OK |
| 84 | PG6-ABC | 1410 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 4 P-B | Revisión | OK |
| 85 | PG6-ABC | 329516 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | PORTAL 2 TERRAZA | Revisión | OK |
| 86 | PG6-ABC | 852 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 2 P-5 | Revisión | OK |
| 87 | PG6-ABC | 1009 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 2 P-4 | Revisión | OK |
| 88 | PG6-ABC | 904 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 2 P-3 | Revisión | OK |
| 89 | PG6-ABC | 1747 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 2 P-2 | Revisión | OK |
| 90 | PG6-ABC | 289 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 2 P-1 | Revisión | OK |
| 91 | PG6-ABC | 1351 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 2 P-B | Revisión | OK |
| 92 | PG6-ABC | 329600 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | PORTAL 10 TERRAZA | Revisión | OK |
| 93 | PG6-ABC | 1121 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 10 P-5 | Revisión | OK |
| 94 | PG6-ABC | 1426 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 10 P-4 | Revisión | OK |
| 95 | PG6-ABC | 1335 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 10 P-3 | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 5