**TITULAR INSTALACIÓN:** C.P. RESIDENCIAL JAVIER DE BURGOS

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA BARRIOS TALAVERA, 2-4-6, 18014, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**COMUNIDAD PROPIETARIOS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 96 | PG6-ABC | 934 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 10 P-2 | Revisión | OK |
| 97 | PG6-ABC | 797 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 10 P-1 | Revisión | OK |
| 98 | PG6-ABC | 1122 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 10 P-B | Revisión | OK |
| 99 | PG6-ABC | 329603 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | PORTAL 8 TERRAZA | Revisión | OK |
| 100 | PG6-ABC | 1796 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 8 P-5 | Revisión | OK |
| 101 | PG6-ABC | 594 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 8 P-4 | Revisión | OK |
| 102 | PG6-ABC | 1426 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 8 P-3 | Revisión | OK |
| 103 | PG6-ABC | 619 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 8 P-2 | Revisión | OK |
| 104 | PG6-ABC | 617 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 8 P-1 | Revisión | OK |
| 105 | PG6-ABC | 1774 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PORTAL 8 P-B | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 6