**TITULAR INSTALACIÓN:** FUNERARIA ARMILLA FERMIN CRIADO S.L.

**DIRECCIÓN:** C/ REAL DE MOTRIL, 59, 18100, ARMILLA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**PARKING

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 1222 | 01/01/2015 |  | COCHERA | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 449 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | COCHERA | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 84 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | 6448 JGT | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 199 | 01/01/2008 | 01/01/2018 | GR 5318 AM | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 5 | PG6-ABC | 87 | 01/01/2010 | 01/01/2016 | 2811 GGN | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 673104 | 01/01/2017 |  | 8969 DHB | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 14255 | 01/01/2002 | 01/01/2015 | 4466 BGJ | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 976 | 01/01/2008 | 01/01/2018 | GR 4235 AP | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 9 | PG6-ABC | 94 | 01/01/2008 | 01/01/2018 | 8220 GBN | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 10 | PG6-ABC | 600 | 01/01/2008 | 01/01/2018 | 4528 DZS | Retimbrado+Recarga | RTRC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 1