**TITULAR INSTALACIÓN:** GRUAS GRANADA 2000 S.L.

**DIRECCIÓN:** C/ POLIGONO TECNOLOGICO DE OGIJARES, NAVE 32-A, 18151, OGIJARES, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG-6 ABC | 1569 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | NAVE 4 | Revisión | OK |
| 2 | PG-6 ABC | 71325665 | 01/01/1999 | 01/01/2014 | NAVE 3 | Revisión | OK |
| 3 | PG-6 ABC | 1177 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | NAVE 5 | Revisión | OK |
| 4 | PG-3 ABC | 2282732 | 01/01/2006 | 01/01/2014 | GR-20 | Revisión | OK |
| 5 | PG-6 ABC | 336731 | 01/01/2004 | 01/01/2014 | GR-07 | Revisión | OK |
| 6 | PG-6 ABC | 8313041 | 01/01/2001 | 01/01/2014 | GR-03 | Revisión | OK |
| 7 | PG-6 ABC | 1398 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | GR-05 | Revisión | OK |
| 8 | PG-9 ABC | 14308 | 01/01/2006 | 01/01/2014 | GR-04 | Revisión | OK |
| 9 | PG-9 ABC | 1786 | 01/01/2007 | 01/01/2014 | GR-04 | Revisión | OK |
| 10 | PG-6 ABC | 104593 | 01/01/2004 | 01/01/2014 | GR-24 | Revisión | OK |
| 11 | PG-3 ABC | 8171408 | 01/01/2001 | 01/01/2014 | GR-26 | Revisión | OK |
| 12 | PG-3 ABC | 16116 | 01/01/2001 | 01/01/2016 | GR-10 | Revisión | OK |
| 13 | PG-6 ABC | 166297 | 01/01/2006 | 01/01/2014 | VITO TALLER | Revisión | OK |
| 14 | PG-3 ABC | 1435 | 01/01/2002 | 01/01/2016 | .. | Revisión | OK |
| 15 | PG-3 ABC | 2804 | 01/01/2007 | 01/01/2014 | GR-11 | Revisión | OK |
| 16 | PG-3 ABC | 6889 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | GR-18 | Revisión | OK |
| 17 | PG-3 ABC | 566 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | GR-25 | Revisión | OK |
| 18 | PG-6 ABC | 7123499 | 01/01/2000 | 01/01/2014 | TALLER CHURRIANA | Revisión | OK |
| 19 | PG-6 ABC | 336368 | 01/01/2004 | 01/01/2016 | TALLER NAVE 1 | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 1