**TITULAR INSTALACIÓN:** AUTOMATICOS PUERTA REAL S.L.

**DIRECCIÓN:** C/ PARRAGA, 7, 18002, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**EMPRESA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 3589124 | 01/01/2011 | 01/01/2017 | LAVANDERIA P4 | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 3589116 | 01/01/2011 | 01/01/2017 | PASILLO P3 | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 3589107 | 01/01/2011 | 01/01/2017 | PASILLO P3 | Recarga | RC |
| 4 | PG6-ABC | 3589000 | 01/01/2011 | 01/01/2017 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 3589267 | 01/01/2011 | 01/01/2017 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 3586529 | 01/01/2011 | 01/01/2017 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 3589009 | 01/01/2011 | 01/01/2017 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 3589121 | 01/01/2011 | 01/01/2017 | RECEPCION PB | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 3589123 | 01/01/2011 | 01/01/2017 | RESTAURANTE | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 3589113 | 01/01/2011 | 01/01/2017 | COCINA | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

03/08/18

HOJA Nº: 1