**TITULAR INSTALACIÓN:** OMYA CLARIANA S.L.U.

**DIRECCIÓN:** CANTERA DE DARRO, 18181, DARRO, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CANTERA DE DARRO

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | NC5 CO2 | 823116 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | OFICINAS | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 2 | PG-6 ABC | 125570 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | OFICINAS | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 3 | PG-6 ABC | 125604 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | LABORATORIO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 4 | PG-6 ABC | 125526 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | NIVEL 0 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 5 | PG-6 ABC | 125608 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | NIVEL 0 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 6 | NC5-CO2 | 820416 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | NIVEL 0 SAI | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 7 | NC5-CO2 | 930419 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | NIVEL 0 SAI | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 8 | PG-6 ABC | 125612 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | NIVEL 1 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 9 | PG-6 ABC | 125603 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | NIVEL 1 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 10 | PG-6 ABC | 125567 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | NIVEL 1 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 11 | PG-6 ABC | 125551 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | NIVEL 1 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 12 | PG-6 ABC | 125550 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | NIVEL 2 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 13 | PG-6 ABC | 125568 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | NIVEL 2 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 14 | PG-6 ABC | 125609 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | NIVEL 3 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 15 | PG-3 ABC | 8100 | 01/01/2005 | 23/01/2018 | NIVEL 4 ALTO SILO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 16 | PG-3 ABC | 90047 | 01/01/2005 | 23/01/2018 | NIVEL 4 ALTO SILO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 17 | PG-3 ABC | 8499 | 01/01/2008 | 23/01/2018 | NIVEL 5 ALTO SILO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 18 | PG-6 ABC | 125610 | 01/01/2005 | 23/01/2018 | GARITA CARGA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 19 | NC2-CO2 | 25873 | 01/01/2007 | 23/01/2018 | CASETA AGUA | Retimbrado+Recarga | RTRC |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 1