**TITULAR INSTALACIÓN:** OMYA CLARIANA S.L.U.

**DIRECCIÓN:** CANTERA DE DARRO, 18181, DARRO, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CANTERA DE DARRO

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | PG-6 ABC | 125611 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | CASETA GASOIL | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 21 | NC5-CO2 | 823220 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | SALA MEDIA TENSION | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 22 | NC5-CO2 | 604195 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | CASETA PRIMARIA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 23 | PG-6 ABC | 125527 | 01/01/2003 | 23/01/2018 | E.CASETA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 24 | PG-9 ABC | 1432 | 01/01/2015 |  | CAMION | Revisión | OK |
| 25 | PG-6 ABC | 451465 | 01/01/2009 | 01/01/2015 | PALA (VOLV.) | Revisión | OK |
| 26 | PG-6 ABC | 669731 | 01/01/2018 |  | PALA (D) | Dotación | DOT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 2