**TITULAR INSTALACIÓN:** EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIVAR

**DIRECCIÓN:** C/ PRETILES, 10, 18214, NIVAR, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 1720 | 01/01/2014 | 03/08/2018 | BAR PENSIONISTA | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 1779 | 01/01/2014 | 03/08/2018 | BAR PENSIONISTA | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 124515 | 01/01/2009 | 01/10/2014 | AYUNTAMIENTO | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 124727 | 01/01/2009 | 01/10/2014 | AYUNTAMIENTO | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 627968 | 01/01/2016 |  | ESCUELA ADULTOS | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 2682 | 01/01/2009 | 01/10/2014 | SALA USOS MULTIPLES | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 2680 | 01/01/2009 | 01/10/2014 | SALA USOS MULTIPLES | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 337 | 01/01/2009 | 01/10/2014 | SALA USOS MULTIPLES | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 186 | 01/01/2008 | 01/10/2014 | SALA USOS MULTIPLES | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 2683 | 01/01/2009 | 01/10/2014 | SALA U. MULTIPLES ARCHIVO | Revisión | OK |
| 11 | PG6-ABC | 124524 | 01/01/2009 | 01/10/2014 | COLEGIO CRISTO DE LA SALUD | Revisión | OK |
| 12 | PG6-ABC | 124721 | 01/01/2009 | 01/10/2014 | COLEGIO CRISTO DE LA SALUD | Revisión | OK |
| 13 | PG6-ABC | 124643 | 01/01/2009 | 01/10/2014 | COLEGIO CRISTO DE LA SALUD | Revisión | OK |
| 14 | PG6-ABC | 123675 | 01/01/2009 | 01/10/2014 | COLEGIO CRISTO DE LA SALUD | Revisión | OK |
| 15 | PG6-ABC | 136897 | 01/01/2012 | 12/02/2018 | COLEGIO CRISTO DE LA SALUD | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 16 | PG6-ABC | 720701 | 01/01/2017 |  | COMEDOR COLEGIO | Revisión | OK |
| 17 | PG6-ABC | 627983 | 01/01/2016 |  | CONSULTORIO MEDICO | Revisión | OK |
| 18 | PG2-ABC | 3422 | 01/01/2015 |  | 7630-CLN | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

03/08/18

HOJA Nº: 1