**TITULAR INSTALACIÓN:** GANADOS MARTIN MARTINEZ S.L.

**DIRECCIÓN:** P.I. LAS CANTERAS, S/N, 18193, MONACHIL, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG9-ABC | 8413157 | 01/01/2001 | 01/02/2014 | 7782HTC | Revisión | OK |
| 2 | PG9-ABC | 8113148 | 01/01/2001 | 01/02/2014 | 7782HTC | Revisión | OK |
| 3 | PG9-ABC | 8437 | 01/01/2008 | 06/03/2018 | VOLVO GR6037AL | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 4 | PG6-ABC | 7379165 | 01/01/2000 | 01/01/2014 | GR6269Y | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 133011 | 01/01/2004 | 06/03/2018 | 1912GZH | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 6 | PG6-ABC | 524 | 01/01/2015 |  | TIENDA CARNICERIA | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 1