**TITULAR INSTALACIÓN:** CHACINERIA MONACHIL S.L.

**DIRECCIÓN:** C/ POLIGONO INDUSTRIAL LAS CANTERAS, S/N, 18193, MONACHIL, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG2-ABC | 30317 | 01/01/2002 | 06/03/2018 | 6658-DVK | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 2 | PG6-ABC | 397721 | 01/01/2009 | 01/02/2014 | GASOIL | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 571 | 01/01/2015 |  | CALDERA | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 2279908 | 01/01/2004 | 06/03/2018 | FABRICA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 5 | PG6-ABC | 397954 | 01/01/2009 | 01/02/2014 | FABRICA | Revisión | OK |
| 6 | NC5-CO2 | 475335 | 01/01/2001 | 01/01/2015 | FABRICA | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 2279913 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | FABRICA | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 6182 | 01/01/2007 | 01/01/2016 | OFICINA | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 1