**TITULAR INSTALACIÓN:** ESTACION ORNITOLOGICA DE PADUL

**DIRECCIÓN:** CTRA. BAILEN A MOTRIL, KM. 153, 18640, PADUL, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 44034 | 01/01/2008 | 18/04/2018 | CENTRO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 2 | PG6-ABC | 44045 | 01/01/2008 | 18/04/2018 | CENTRO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 3 | PG6-ABC | 44013 | 01/01/2008 | 18/04/2018 | CENTRO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 4 | PG6-ABC | 44027 | 01/01/2008 | 18/04/2018 | CENTRO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 5 | PG6-ABC | 44005 | 01/01/2008 | 18/04/2018 | CENTRO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 6 | NC5-CO2 | 27617 | 01/01/2008 | 18/04/2018 | CENTRO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1