**TITULAR INSTALACIÓN:** I.E.S. ALONSO CANO

**DIRECCIÓN:** C/ BLAS DE INFANTE, 28, 18650, DURCAL, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 419030 | 01/01/2003 | 01/02/2014 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 423532 | 01/01/2008 | 04/05/2018 | PASILLO P2 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 3 | PG6-ABC | 8512 | 01/01/2007 | 01/04/2017 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 4 | NC2-CO2 | 175124 | 01/01/2007 | 01/02/2016 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 423633 | 01/01/2004 | 01/02/2014 | TALLER TECNOLOGIA P2 | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 423486 | 01/01/2008 | 04/05/2018 | PASILLO P1 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 7 | PG6-ABC | 419304 | 01/01/2003 | 01/02/2014 | LABORATORIO FISICA P1 | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 289371 | 01/01/2009 | 01/02/2014 | LABORATORIO QUIMICA P1 | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 39789 | 01/01/2008 | 04/05/2018 | PASILLO P1 FRENTE E11 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 10 | PG6-ABC | 422055 | 01/01/2003 | 01/01/2015 | P1 TALLER EPV | Revisión | OK |
| 11 | NC2-CO2 | 175883 | 01/01/2007 | 01/02/2016 | P1 PÀSILLO JUNTO 105 | Revisión | OK |
| 12 | NC2-CO2 | 172859 | 01/01/2007 | 01/02/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 13 | PG6-ABC | 398285 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | CALDERA EXTERIOR | Revisión | OK |
| 14 | PG6-ABC | 419315 | 01/01/2003 | 01/01/2015 | PB SALA USOS MULTIPLES | Revisión | OK |
| 15 | PG6-ABC | 423611 | 01/01/2008 | 04/05/2018 | PB DIRECCION | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 16 | PG6-ABC | 423999 | 01/01/2008 | 04/05/2018 | GIMNASIO PB | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 17 | PG6-ABC | 425029 | 01/01/2008 | 04/05/2018 | PASILLO PB | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 18 | PG6-ABC | 8515 | 01/01/2007 | 01/04/2017 | CALDERA INTERIOR | Revisión | OK |
| 19 | PG6-ABC | 8517 | 01/01/2007 | 04/05/2018 | CALDERA EXTERIOR | Retimbrado+Recarga | RTRC |

**Observaciones:** Los extintores con numero de timbre 423633, 425029 y 8517 no disponen de placa

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 1