**TITULAR INSTALACIÓN:** I.E.S. ALONSO CANO

**DIRECCIÓN:** C/ BLAS DE INFANTE, 28, 18650, DURCAL, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | NC2-CO2 | 175568 | 01/01/2007 | 01/02/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 21 | AUTO 9KG | 727450 | 01/01/2017 |  | CALDERA INTERIOR | Revisión | OK |
| 22 | AUTO 9KG | 727451 | 01/01/2017 |  | CALDERA EXTERIOR | Revisión | OK |
| 23 | PG6-ABC | 398285 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | CALDERA EXTERIOR | Revisión | OK |
| 24 | PG6-ABC | 600155 | 01/01/1997 | 01/03/2012 | CALDERA EXTERIOR | Nulo | NULO |
| 25 | PG6-ABC | 679647 | 01/01/1998 | 01/02/2014 |  | Nulo | NULO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:** Los extintores con numero de timbre 423633, 425029 y 8517 no disponen de placa

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 2