**TITULAR INSTALACIÓN:** I.E.S. ALONSO CANO

**DIRECCIÓN:** C/ BLAS DE INFANTE, 28, 18650, DURCAL, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: BIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | BIE 25/20 |  | 01/01/2006 | 01/03/2017 | PLANTA 2ª | Revisión | OK |
| 2 | BIE 25/20 |  | 01/01/2006 | 01/03/2017 | PLANTA 2ª | Revisión | OK |
| 3 | BIE 25/20 |  | 01/01/2006 | 01/03/2017 | PLANTA 1ª PASILLO | Revisión | OK |
| 4 | BIE 25/20 |  | 01/01/2006 | 01/03/2017 | PLANTA 1ª PASILLO | Revisión | OK |
| 5 | BIE 25/20 |  | 01/01/2006 | 01/03/2017 | PLANTA BAJA PASILLO | Revisión | OK |
| 6 | BIE 25/20 |  | 01/01/2006 | 01/03/2017 | PLANTA BAJA PASILLO | Revisión | OK |
| 7 | GRUPO DE PRESION |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | EXTRIOR JUNTO CALDERA | Revisión | OK |
| 8 | TOMA FACHADA 70 mm |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | PATIO DE ENTRADA | Revisión | OK |
| 9 | ALGIBE |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | DEPOSITO DE AGUA | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 1