**TITULAR INSTALACIÓN:** FEDERACION DE ORGANIZACIONES ANDALUZAS DE MAYORES

**DIRECCIÓN:** C/ CANDELARIA, S/N, 18210, PELIGROS, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**RESIDENCIA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL DIRECCIONABLE DS - 7400 | 1 | OK |
| DETECTOR DIRECCIONABLE | 1 | OK |
| PULSADOR | 5 | OK |
| SIRENA EXTERIOR | 1 | OK |
| SIRENA INTERIOR | 2 | OK |
| BATERIAS | 2 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 1