**TITULAR INSTALACIÓN:** FEDERACION DE ORGANIZACIONES ANDALUZAS DE MAYORES

**DIRECCIÓN:** C/ CANDELARIA, S/N, 18210, PELIGROS, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**RESIDENCIA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 6482695 | 01/01/1998 | 01/01/2013 | JUNTO H-7 | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 6482685 | 01/01/1998 | 01/01/2013 | JUNTO LOCUTORIO | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 6175 | 01/01/1998 | 01/01/2015 | PASILLO COMEDOR | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 6482652 | 01/01/1998 | 01/01/2013 | JUNTO H-12 | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 6482646 | 01/01/1998 | 01/01/2013 | JUNTO H-9 | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 6482661 | 01/01/1998 | 01/01/2013 | BOTIQUIN | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 6482651 | 01/01/1998 | 01/01/2013 | PASILLO SALA DE ESTAR | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 6482669 | 01/01/1998 | 01/01/2013 | SALA ESTAR | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 8749 | 01/01/2009 | 01/01/2015 | COCINA | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 6482693 | 01/01/1998 | 01/01/2013 | PASILLO SALA ACTIVIDADES | Revisión | OK |
| 11 | PG6-ABC | 8393341 | 01/01/2002 | 01/01/2016 | SALA CALDERAS | Revisión | OK |
| 12 | NC2-CO2 | 658354 | 01/01/2002 | 01/10/2017 | LAVANDERIA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 13 | NC2-CO2 | 341348 | 01/01/2011 | 01/10/2017 | H.JUNTO PRESIDENTE | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 14 | PG6-ABC | 4860 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | COCINA CAFETERIA | Revisión | OK |
| 15 | PG6-ABC | 12369 | 01/01/2012 | 01/10/2017 | CAFETERIA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 16 | PG6-ABC | 5503 | 01/01/2007 | 01/10/2017 | H SALA PRESIDENTE | Retimbrado+Recarga | RTRC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 1