**TITULAR INSTALACIÓN:** AUTOCARES GONZALEZ FUENTESAL S.L.

**DIRECCIÓN:** C/ MORALEDA DE ZAFAYONA, 43, P.I. JUNCARIL, 18210, PELIGROS, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**VARIAS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG3-ABC | 55 | 01/01/2007 | 01/03/2017 | 3097-FWL | Revisión | OK |
| 2 | PG3-ABC | 28780 | 01/01/2012 | 05/04/2018 | 9903-GBF | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 3 | PG3-ABC | 60 | 01/06/2007 | 01/03/2017 | 2951-GCY | Revisión | OK |
| 4 | PG3-ABC | 58955 | 01/01/2011 | 01/03/2016 | 6522-DXJ | Revisión | OK |
| 5 | PG3-ABC | 456257 | 01/09/1999 | 01/03/2016 | 4600-BCC | Revisión | OK |
| 6 | PG3-ABC | 456157 | 01/09/1999 | 01/03/2016 | 4600-BCC | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

03/08/18

HOJA Nº: 1