**TITULAR INSTALACIÓN:** CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

**DIRECCIÓN:** CRTA. NACIONAL 323, BAILEN-MOTRIL KM. 11, 18220, ALBOLOTE, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CLUB NAUTICO CUBILLAS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 355906 | 01/01/2010 | 01/01/2013 | DEPURADORAS | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 293079 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | NAVE 1 | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 295068 | 01/01/2008 | 01/01/2013 | NAVE 2 | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 293121 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | NAVE 3 | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 193152 | 01/01/2008 | 01/01/2013 | CONTROL PERSONAL | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 1590 | 01/01/2012 | 16/05/2018 | PASILLO SERVICIOS | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 7 | PG6-ABC | 1675 | 01/01/2012 | 16/05/2018 | CAFETERIA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 8 | PG6-ABC | 1147 | 01/01/2012 | 16/05/2018 | CAFETERIA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 9 | NC5-CO2 | 258420 | 01/01/2008 | 01/01/2013 | PASILLO CAFETERIA | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 1830 | 01/01/2012 | 16/05/2018 | AULA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 11 | PG6-ABC | 293070 | 01/01/2008 | 01/01/2013 | AULA | Revisión | OK |
| 12 | PG6-ABC | 293067 | 01/01/2008 | 01/01/2013 | AULA | Revisión | OK |
| 13 | PG6-ABC | 1742 | 01/01/2012 | 16/05/2018 | 2ª PLANTA OFICINAS | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 14 | PG6-ABC | 722 | 01/01/2012 | 16/05/2018 | SALON 2ª PLANTA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 15 | PG6-ABC | 293115 | 01/01/2008 | 01/01/2013 | SALON 2ª PLANTA | Revisión | OK |
| 16 | PG6-ABC | 193145 | 01/01/2008 | 01/01/2013 | COCINA | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

13/08/18

HOJA Nº: 1