**TITULAR INSTALACIÓN:** ARCS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS S.L.

**DIRECCIÓN:** CALLE MAESTRANZA, 4, 1ª PLANTA, 29016, MALAGA

**EMPLAZAMIENTO:**EMPRESA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 582967 | 01/01/2005 | 01/01/2015 | PASILLO CUARTO DIBUJO | Revisión | OK |
| 2 | NC5-CO2 | 8142 | 01/01/2005 | 01/01/2015 | FOTOCOPIADORA | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 583178 | 01/01/2005 | 01/01/2015 | FOTOCOPIADORA | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 583232 | 01/01/2005 | 01/01/2015 | OFICINA | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 582915 | 01/01/2005 | 01/01/2015 | ZONA DESCANSO | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 583174 | 01/01/2005 | 01/01/2015 | ZONA DESCANSO | Revisión | OK |
| 7 | NC5-CO2 | 8144 | 01/01/2005 | 01/01/2015 | OFICINA | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 583184 | 01/01/2005 | 01/01/2015 | OFICINA | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 582544 | 01/01/2005 | 01/01/2015 | OFICINA | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 583116 | 01/01/2005 | 01/01/2015 | OFICINA | Revisión | OK |
| 11 | PG6-ABC | 583054 | 01/01/2005 | 01/01/2015 | OFICINA | Revisión | OK |
| 12 | NC5-CO2 | 8148 | 01/01/2005 | 01/01/2015 | ENTRADA | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

01/08/18

Juan Pedro JimÃ©nez

HOJA Nº: 1