**TITULAR INSTALACIÓN:** GESTION Y EXPLOTACION DE RESTAURANTES S.L.

**DIRECCIÓN:** AUTOVIA A-92, KM. 192, 18300, LOJA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**AREA DE SERVICIO Y HOTEL LOS ABADES

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL ANALÓGICA KILSEN | 1 | OK |
| DETECTOR TÉRMICO | 9 | OK |
| DETECTOR ÓPTICO | 147 | OK |
| PULSADOR | 14 | OK |
| SIRENA INTERIOR | 10 | OK |
| MÓDULO ZONA KILSEN | 11 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 1