**TITULAR INSTALACIÓN:** GESTION Y EXPLOTACION DE RESTAURANTES S.L.

**DIRECCIÓN:** AUTOVIA A-92, KM. 192, 18300, LOJA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**AREA DE SERVICIO Y HOTEL LOS ABADES

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: BIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | BIE 25/20 |  | 01/01/2004 | 01/01/2016 | PASILLO P3 | Revisión | OK |
| 2 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 3 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 4 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 5 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 6 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 7 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 8 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 9 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 10 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | PB SALON COLUMNAS | Revisión | OK |
| 11 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | PB SALON PAJARO | Revisión | OK |
| 12 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | COCINA | Revisión | OK |
| 13 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | FRENTE RECEPCION | Revisión | OK |
| 14 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | SELF SERVICE | Revisión | OK |
| 15 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | FRENTE DISCOTECA | Revisión | OK |
| 16 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | DISCOTECA | Revisión | OK |
| 17 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | PASILLO SALONES | Revisión | MAL |
| 18 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | SALON PRINCIPAL | Revisión | OK |
| 19 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2016 | SALON PRINCIPAL | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 1