**TITULAR INSTALACIÓN:** GESTION Y EXPLOTACION DE RESTAURANTES S.L.

**DIRECCIÓN:** AUTOVIA A-92, KM. 192, 18300, LOJA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**AREA DE SERVICIO Y HOTEL LOS ABADES

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 300933 | 01/01/2003 | 01/12/2014 | ALMACEN P3 | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 290309 | 01/01/2003 | 01/12/2014 | P3 RECEPCION/OFICINA | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 485978 | 01/01/1999 | 01/12/2014 | P3 OFICINA | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 485972 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | P2 PASILLO | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 702 | 01/01/2007 | 01/01/2016 | P2 PASILLO | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 485868 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | P2 OFICINA | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 485962 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | P2 OFICINA | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 485971 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | P2 PASILLO | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 485969 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | P2 PASILLO | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 729898 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | P2 ALMACEN SABANAS | Revisión | OK |
| 11 | PG6-ABC | 485982 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | ALMACEN SABANAS | Revisión | OK |
| 12 | PG6-ABC | 640 | 01/04/2007 | 01/01/2016 | PASILLO P-1 | Revisión | OK |
| 13 | PG6-ABC | 485908 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | PASILLO P-1 | Revisión | OK |
| 14 | PG6-ABC | 485876 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | P1 MEDINA | Revisión | OK |
| 15 | PG6-ABC | 485964 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | P1 MEDINA | Revisión | OK |
| 16 | PG6-ABC | 712 | 01/01/2007 | 01/01/2016 | P1 PASILLO | Revisión | OK |
| 17 | PG6-ABC | 485960 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | P1 PASILLO | Revisión | OK |
| 18 | PG6-ABC | 485972 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | PB JUNTO ASCENSOR | Revisión | OK |
| 19 | PG6-ABC | 210394 | 01/01/2003 | 01/12/2014 | PB SALON COLUMNAS | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 1