**TITULAR INSTALACIÓN:** GESTION Y EXPLOTACION DE RESTAURANTES S.L.

**DIRECCIÓN:** AUTOVIA A-92, KM. 192, 18300, LOJA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**AREA DE SERVICIO Y HOTEL LOS ABADES

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 39 | PG6-ABC | 7136633 | 01/10/1999 | 01/12/2014 | ZONA BAÑOS | Revisión | OK |
| 40 | PG6-ABC | 287281 | 01/01/1999 | 01/01/2016 | ZONA BAÑOS | Recarga | RC |
| 41 | PG6-ABC | 485949 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | ZONA BAÑOS | Revisión | OK |
| 42 | PG6-ABC | 485854 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | SELF SERVICE | Revisión | OK |
| 43 | PG6-ABC | 584 | 01/01/2007 | 01/01/2016 | SELF SERVICE | Revisión | OK |
| 44 | PG6-ABC | 720474 | 01/01/1999 | 01/12/2014 | SELF SERVICE | Revisión | OK |
| 45 | PG6-ABC | 485992 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | TIENDA | Revisión | OK |
| 46 | PG6-ABC | 485973 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | ENTRADA DISCOTECA | Revisión | OK |
| 47 | PG6-ABC | 23967 | 01/01/2003 | 01/01/2016 | DISCOTECA | Revisión | OK |
| 48 | PG6-ABC | 49391 | 01/01/2009 | 01/12/2014 | GRUPO DE PRESION | Revisión | OK |
| 49 | PG6-ABC | 486015 | 01/01/1999 | 01/12/2014 | SALON | Revisión | OK |
| 50 | PG6-ABC | 485963 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | PASILLO P-1 | Recarga | RC |
| 51 | PG6-ABC | 608 | 01/04/2007 | 01/01/2016 | SALON | Revisión | OK |
| 52 | PG6-ABC | 703 | 01/04/2007 | 01/01/2016 | SALON PRINCIPAL | Revisión | OK |
| 53 | PG6-ABC | 485989 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | SALON PRINCIPAL | Revisión | OK |
| 54 | PG6-ABC | 17569 | 01/01/2005 | 01/01/2016 | SALON PRINCIPAL | Revisión | OK |
| 55 | PG6-ABC | 473209 | 01/02/2002 | 01/01/2016 | SALON CRISTALES | Revisión | OK |
| 56 | PG6-ABC | 485975 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | COCINA P-1 | Revisión | OK |
| 57 | PG6-ABC | 714 | 01/04/2007 | 01/01/2016 | JUNTO LAVANDERIA | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 3