**TITULAR INSTALACIÓN:** GESTION Y EXPLOTACION DE RESTAURANTES S.L.

**DIRECCIÓN:** AUTOVIA A-92, KM. 192, 18300, LOJA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**AREA DE SERVICIO Y HOTEL LOS ABADES

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 58 | PG6-ABC | 318563 | 01/01/2004 | 01/12/2014 | JUNTO LAVANDERIA | Revisión | OK |
| 59 | PG6-ABC | 7307626 | 01/01/2000 | 01/12/2014 | FRENTE ASCENSOR | Revisión | OK |
| 60 | PG6-ABC | 706 | 01/01/2007 | 01/01/2016 | FRENTE FRIGORIFICOS | Revisión | OK |
| 61 | PG6-ABC | 4768 | 01/01/2007 | 01/12/2014 | HORNO PASTELERIA | Revisión | OK |
| 62 | PG6-ABC | 716 | 01/04/2007 | 01/01/2016 | MUELLE DE CARGA | Revisión | OK |
| 63 | PG6-ABC | 485989 | 01/12/1999 | 01/12/2014 | MUELLE DE CARGA | Revisión | OK |
| 64 | PG6-ABC | 3335 | 01/03/2006 | 01/01/2016 | ALMACEN PRODUCTOS | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 4