**TITULAR INSTALACIÓN:** FABIAN ARENAS E HIJOS S.L.

**DIRECCIÓN:** AUTOVIA DE MALAGA, KM. 442, 18320, SANTA FE, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CONCESIONARIO RENAULT

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 17695 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | EXPOSICION | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 6968 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | EXPOSICION | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 17340 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | EXPOSICION | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 17694 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | EXPOSICION | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 17697 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | EXPOSICION | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 6963 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | EXPOSICION | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 17334 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | EXPOSICION | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 17688 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | TALLER - EXPOSICION | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 6983 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | TALLER | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 6987 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | TALLER | Revisión | OK |
| 11 | PG6-ABC | 6988 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | TALLER | Revisión | OK |
| 12 | PG6-ABC | 6964 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | TALLER | Revisión | OK |
| 13 | PG6-ABC | 6989 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | TALLER | Revisión | OK |
| 14 | PG6-ABC | 6953 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | TALLER | Revisión | OK |
| 15 | PG6-ABC | 6971 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | TALLER | Revisión | OK |
| 16 | PG6-ABC | 6895 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | TALLER | Revisión | OK |
| 17 | PG6-ABC | 6894 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | TALLER | Revisión | OK |
| 18 | PG6-ABC | 17341 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | TALLER | Revisión | OK |
| 19 | NC2-CO2 | 5024 | 01/11/2006 | 01/11/2016 | RECAMBIOS | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1