**TITULAR INSTALACIÓN:** COLEGIO CARMEN SALLES

**DIRECCIÓN:** C/ ARRECIFE, 6, 18320, SANTA FE, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**COLEGIO MAYOR

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG12-ABC | 783753 | 01/12/2001 | 01/05/2017 | DEPOSITO GAS | Revisión | OK |
| 2 | PG12-ABC | 783755 | 01/12/2001 | 01/05/2017 | DEPOSITO GAS | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 38249 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | P1 INFANTIL PASILLO | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 38247 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | P1 INFANTIL PASILLO | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 38225 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | PB INFANTIL PASILLO | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 39141 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | PB INFANTIL PASILLO | Revisión | OK |
| 7 | PG12-ABC | 834234 | 01/04/2002 | 01/05/2017 | CALDERA | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 38240 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | AUDIOVISUAL | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 39147 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | AUDIOVISUAL | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 39131 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | CAPILLA | Revisión | OK |
| 11 | PG6-ABC | 573838 | 01/01/2016 |  | TERRAZA COLEGIO | Revisión | OK |
| 12 | PG6-ABC | 218685 | 01/01/2006 | 01/03/2013 | COCINA COMUNIDAD | Revisión | OK |
| 13 | PG6-ABC | 39133 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | PASILLO COMUNIDAD | Revisión | OK |
| 14 | PG6-ABC | 573850 | 01/01/2016 |  | PASILLO SECUNDARIA | Revisión | OK |
| 15 | PG6-ABC | 38260 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | PASILLO SECUNDARIA | Revisión | OK |
| 16 | PG6-ABC | 573836 | 01/01/2016 |  | PASILLO SECUNDARIA | Revisión | OK |
| 17 | PG6-ABC | 38146 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | PASILLO PRIMARIA | Revisión | OK |
| 18 | PG6-ABC | 38242 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | PASILLO PRIMARIA | Revisión | OK |
| 19 | PG6-ABC | 38144 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | PASILLO PRIMARIA | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 1