**TITULAR INSTALACIÓN:** COLEGIO CARMEN SALLES

**DIRECCIÓN:** C/ ARRECIFE, 6, 18320, SANTA FE, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**COLEGIO MAYOR

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | PG6-ABC | 38241 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | PASILLO PRIMARIA | Revisión | OK |
| 21 | PG6-ABC | 39142 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | BIBLIOTECA | Revisión | OK |
| 22 | PG6-ABC | 39140 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | BIBLIOTECA | Revisión | OK |
| 23 | PG6-ABC | 39149 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | PASILLO PRIMARIA | Revisión | OK |
| 24 | PG6-ABC | 38236 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | PASILLO PRIMARIA | Revisión | OK |
| 25 | PG6-ABC | 38251 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | PASILLO PRIMARIA | Revisión | OK |
| 26 | PG6-ABC | 38250 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | JUNTO ADMINISTRACION | Revisión | OK |
| 27 | PG6-ABC | 38130 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | SALON DE ACTOS | Revisión | OK |
| 28 | PG6-ABC | 38248 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | SALON DE ACTOS | Revisión | OK |
| 29 | PG6-ABC | 39143 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | PASILLO FRENTE RECEPCION | Revisión | OK |
| 30 | PG12-ABC | 839233 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | CALDERA | Revisión | OK |
| 31 | PG6-ABC | 573849 | 01/01/2016 |  | PASILLO JUNTO PASTORAL | Revisión | OK |
| 32 | PG6-ABC | 62644 | 01/01/2016 |  | INFORMATICA | Revisión | OK |
| 33 | PG6-ABC | 573840 | 01/01/2016 |  | PASTORAL | Revisión | OK |
| 34 | PG6-ABC | 38234 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | PASILLO FRENTE PASTORAL | Revisión | OK |
| 35 | PG6-ABC | 39145 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | RESERVA | Revisión | OK |
| 36 | PG6-ABC | 39143 | 01/05/2003 | 01/03/2013 | RESERVA | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 2