**TITULAR INSTALACIÓN:** FEDERACION DE ORGANIZACIONES ANDALUZAS DE MAYORES

**DIRECCIÓN:** C/ ROSA CHACEL, S/N, 18500, GUADIX, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**RESIDENCIA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: BIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2015 | ENTRADA | Revisión | OK |
| 2 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2015 | PASILLO TERAPIA KALL | Revisión | OK |
| 3 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2015 | PASILLO COMEDOR | Revisión | OK |
| 4 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2015 | HALL 1ª PLANTA | Revisión | OK |
| 5 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2015 | JUNTO H106 | Revisión | OK |
| 6 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2015 | JUNTO H115 | Revisión | OK |
| 7 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2015 | JUNTO H122 | Revisión | OK |
| 8 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2015 | HALL 2ª PLANTA | Revisión | OK |
| 9 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2015 | JUNTO H206 | Revisión | OK |
| 10 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2015 | JUNTO H215 | Revisión | OK |
| 11 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2015 | JUNTO H222 | Revisión | OK |
| 12 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2015 | SOTANO | Revisión | OK |
| 13 | BIE 25/20 |  | 01/01/2005 | 01/01/2015 | FACHADA | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 1