**TITULAR INSTALACIÓN:** FEDERACION DE ORGANIZACIONES ANDALUZAS DE MAYORES

**DIRECCIÓN:** C/ ROSA CHACEL, S/N, 18500, GUADIX, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**RESIDENCIA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 135753 | 01/11/2003 | 09/01/2018 | P2 RECEPCION | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 2 | PG6-ABC | 23829 | 01/10/2003 | 01/11/2017 | P2 JUNTO ASCENSOR | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 23466 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | P2 PASILLO | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 23817 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | P2 PASILLO | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 23788 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | P2 PASILLO | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 23809 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | P2 PASILLO | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 23770 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | P2 PASILLO | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 23773 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | P1 PASILLO | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 23819 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | P1 RECEPCION | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 23467 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | P1 PASILLO | Revisión | OK |
| 11 | PG6-ABC | 23787 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | P1 PASILLO | Revisión | OK |
| 12 | PG6-ABC | 23821 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | P1 PASILLO | Revisión | OK |
| 13 | PG6-ABC | 23779 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | P1 PASILLO | Revisión | OK |
| 14 | PG6-ABC | 23801 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | P1 PASILLO | Revisión | OK |
| 15 | PG6-ABC | 22448 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | PB FRENTE RECEPCION | Revisión | OK |
| 16 | PG6-ABC | 23775 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | PB CAFETERIA | Revisión | OK |
| 17 | NC5-CO2 | 839161 | 01/08/2003 | 01/11/2017 | PB RECEPCION | Revisión | OK |
| 18 | PG6-ABC | 23831 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | PB PASILLO | Revisión | OK |
| 19 | PG6-ABC | 23765 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | PB PASILLO | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 1