**TITULAR INSTALACIÓN:** FEDERACION DE ORGANIZACIONES ANDALUZAS DE MAYORES

**DIRECCIÓN:** C/ ROSA CHACEL, S/N, 18500, GUADIX, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**RESIDENCIA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | PG6-ABC | 23448 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | PB PASILLO | Revisión | OK |
| 21 | PG6-ABC | 135777 | 01/11/2003 | 09/01/2018 | COMEDOR PB | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 22 | NC5-CO2 | 539172 | 01/08/2003 | 01/11/2017 | COCINA | Revisión | OK |
| 23 | PG6-ABC | 135776 | 01/01/2003 | 09/01/2018 | COCINA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 24 | PG6-ABC | 23428 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | VESTUARIO P1 | Revisión | OK |
| 25 | PG6-ABC | 23790 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 26 | NC5-CO2 | 39221 | 01/11/2003 | 01/11/2017 | P1 MAQ ASCENSOR | Revisión | OK |
| 27 | NC5-CO2 | 39224 | 01/11/2003 | 01/11/2017 | P1 MAQ ASCENSOR | Revisión | OK |
| 28 | PG6-ABC | 135751 | 01/01/2003 | 09/01/2018 | P1 CALDERA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 29 | NC5-CO2 | 692217 | 01/01/2003 | 01/11/2017 | P1 CALDERA | Revisión | OK |
| 30 | PG6-ABC | 135775 | 01/01/2003 | 09/01/2018 | P1 CALDERA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 2