**TITULAR INSTALACIÓN:** LA CATEDRAL DEL MOTOR S.L.

**DIRECCIÓN:** CIRCUITO DE GUADIX, DESVIO DE GOR, KM. 2, 18500, GOR, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | NC5-CO2 | 471701 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | INICIO PISTA | Revisión | OK |
| 2 | NC5-CO2 | 471715 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | PISTA PUESTO 2 | Revisión | OK |
| 3 | NC5-CO2 | 471684 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | PISTA PUESTO 5 | Revisión | OK |
| 4 | NC5-CO2 | 885303 | 01/11/2003 | 01/01/2014 | PISTA PUESTO 4 | Revisión | OK |
| 5 | NC5-CO2 | 471693 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | PISTA PUESTO 6 | Revisión | OK |
| 6 | NC5-CO2 | 471698 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | PISTA PUESTO | Revisión | OK |
| 7 | NC5-CO2 | 471672 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | PISTA PUESTO 8 | Revisión | OK |
| 8 | NC5-CO2 | 471705 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | BOXES | Revisión | OK |
| 9 | NC5-CO2 | 471111 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | BOXES | Revisión | OK |
| 10 | NC5-CO2 | 471694 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | BOXES | Revisión | OK |
| 11 | NC5-CO2 | 471769 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | BOXES | Revisión | OK |
| 12 | NC5-CO2 | 471674 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | BOXES | Revisión | OK |
| 13 | NC5-CO2 | 471682 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | BOXES | Revisión | OK |
| 14 | NC5-CO2 | 471679 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | BOXES | Revisión | OK |
| 15 | NC5-CO2 | 5779 | 01/05/2001 | 07/03/2018 | BOXES | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 16 | PG-50 ABC | 988030 | 01/01/2002 | 01/02/2016 | BOXES | Revisión | OK |
| 17 | PG-6 ABC | 692220 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | BOXES | Revisión | OK |
| 18 | PG-6 ABC | 326057 | 01/04/2000 | 07/03/2018 | CAMPO BUGI | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 19 | PG-6 ABC | 2723 | 01/02/2011 | 01/02/2016 | HONDA CIVIC | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 1