**TITULAR INSTALACIÓN:** LA CATEDRAL DEL MOTOR S.L.

**DIRECCIÓN:** CIRCUITO DE GUADIX, DESVIO DE GOR, KM. 2, 18500, GOR, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | NC5-CO2 | 503233 | 01/01/2001 | 01/02/2016 | C.ELECTRICO | Revisión | OK |
| 21 | PG-6 ABC | 692151 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | ENFERMERIA | Revisión | OK |
| 22 | PG-6 ABC | 692167 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | BOXES CHAPA | Revisión | OK |
| 23 | PG-6 ABC | 692219 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | BOXES CHAPA | Revisión | OK |
| 24 | PG-6 ABC | 692168 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | BOXES CHAPA | Revisión | OK |
| 25 | PG-6 ABC | 692228 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | BOXES CHAPA | Revisión | OK |
| 26 | PG-6 ABC | 1010 | 01/01/2011 | 01/12/2016 | BOXES CHAPA | Revisión | OK |
| 27 | PG-6 ABC | 692166 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | BOXES CHAPA | Revisión | OK |
| 28 | PG-6 ABC | 692146 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | BOXES CHAPA | Revisión | OK |
| 29 | NC5-CO2 | 471691 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | LAND ROVER | Revisión | OK |
| 30 | NC5-CO2 | 3187 | 01/01/2016 |  | CATERING | Revisión | OK |
| 31 | PG-6 ABC | 692225 | 01/05/2001 | 01/02/2016 | OFICINA BAJO | Revisión | OK |
| 32 | NC2-CO2 | 94991 | 01/08/2011 | 01/12/2016 | OFICINA ARRIBA | Revisión | OK |
| 33 | PG-2 ABC | 6230 | 01/01/2009 | 01/01/2015 | OFICINA ARRIBA | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 2