**TITULAR INSTALACIÓN:** AUTO DISTRIBUCIONES ILIBERIS S.L.

**DIRECCIÓN:** PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPE FELIPE, S/N, 18500, GUADIX, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | NC5 CO2 | 135 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | RECEPCION | Revisión | OK |
| 2 | PG-6 ABC | 489 | 01/01/2015 |  | RECEPCION | Revisión | OK |
| 3 | NC2 CO2 | 277 | 01/01/2015 |  | TALLER | Revisión | OK |
| 4 | PG-6 ABC | 303646 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | TALLER | Revisión | OK |
| 5 | PG-6 ABC | 303639 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | TALLER | Revisión | OK |
| 6 | PG-6 ABC | 303624 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | TALLER | Revisión | OK |
| 7 | PG-6 ABC | 303649 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | TALLER | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 1