**TITULAR INSTALACIÓN:** ESTRUCTURA Y MONTAJES HERNANDEZ S.L.

**DIRECCIÓN:** CTRA. DE ALMERIA, S/N, 18511, ALCUDIA DE GUADIX, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | NC2-CO2 | 807215 | 01/01/2003 | 01/09/2014 | OFICINA | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 124164 | 01/01/2009 | 01/09/2014 | TALLER | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 255576 | 01/01/2006 | 01/01/2017 | TALLER | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 253764 | 01/01/2006 | 01/01/2017 | TALLER | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 255565 | 01/01/2006 | 01/01/2017 | TALLER | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 56737 | 01/06/2003 | 01/09/2014 | TALLER | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 124135 | 01/01/2009 | 01/09/2014 | TALLER | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 39399 | 01/05/2003 | 01/09/2014 | TALLER | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 124838 | 01/01/2009 | 01/09/2014 | TALLER | Revisión | OK |
| 10 | PG3-ABC | 13907 | 01/01/2003 | 01/09/2014 | 8342BJM | Revisión | OK |
| 11 | PG3-ABC | 13216 | 01/09/2016 |  | 6598DJL | Revisión | OK |
| 12 | PG9-ABC | 8076519 | 01/03/2001 | 01/09/2015 | PATIO | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1