**TITULAR INSTALACIÓN:** EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO VALLE ZALABI

**DIRECCIÓN:** C/ AYUNTAMIENTO, 18511, VALLE DEL ZALABI, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**VARIAS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 343822 | 01/01/2006 | 01/03/2017 | HOGAR PENSIONISTA EXFILIANA | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 136211 | 01/01/2006 | 01/02/2016 | HOGAR PENSIONISTA ALCUDIA | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 136144 | 01/01/2006 | 01/02/2016 | HOGAR PENSIONISTA ALCUDIA | Revisión | OK |
| 4 | NC5-CO2 | 26769 | 01/11/2010 | 01/02/2016 | GUADALINFO ALCUDIA | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 255876 | 01/01/2007 | 01/03/2017 | BANDA DE MUSICA ALCUDIA | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 255910 | 01/01/2007 | 01/03/2017 | BANDA DE MUSICA ALCUDIA | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 255878 | 01/01/2007 | 01/03/2017 | CASA-CULTURA ALCUDIA PB | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 255798 | 01/01/2007 | 01/03/2017 | CASA-CULTURA ALCUDIA PB | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 255891 | 01/01/2007 | 01/03/2017 | CASA-CULTURA ALCUDIA P1 | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 255788 | 01/01/2007 | 01/03/2017 | CASA-CULTURA ALCUDIA P1 | Revisión | OK |
| 11 | PG6-ABC | 1202 | 01/01/2007 | 01/03/2017 | CASA-CULTURA ALCUDIA P2 | Recarga | RC |
| 12 | PG6-ABC | 132407 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | SALON EXFILIANA | Revisión | OK |
| 13 | NC5-CO2 | 236236 | 01/03/2008 | 01/01/2014 | SALON EXFILIANA | Revisión | OK |
| 14 | PG6-ABC | 131763 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | SALON EXFILIANA | Revisión | OK |
| 15 | PG6-ABC | 130405 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | SALON EXFILIANA | Revisión | OK |
| 16 | PG6-ABC | 131592 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | SALON EXFILIANA | Revisión | OK |
| 17 | PG6-ABC | 173964 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | AYUNTAMIENTO ALCUDIA | Revisión | OK |
| 18 | PG6-ABC | 173825 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | AYUNTAMIENTO ALCUDIA | Revisión | OK |
| 19 | PG6-ABC | 174171 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | AYUNTAMIENTO ALCUDIA | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1