**TITULAR INSTALACIÓN:** EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO VALLE ZALABI

**DIRECCIÓN:** C/ AYUNTAMIENTO, 18511, VALLE DEL ZALABI, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**VARIAS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | PG6-ABC | 550390 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | ARCHIVO ALCUDIA | Revisión | OK |
| 21 | PG6-ABC | 5669 | 01/01/2011 | 01/03/2016 | NAVE ALMACEN CUEVA | Revisión | OK |
| 22 | PG6-ABC | 364969 | 01/08/2006 | 01/03/2016 | HOGAR PENSIONISTA CHARCHES | Revisión | OK |
| 23 | PG6-ABC | 365650 | 01/08/2006 | 01/03/2016 | HOGAR PENSIONISTA CHARCHES | Revisión | OK |
| 24 | PG6-ABC | 70666647 | 01/01/1999 | 01/07/2014 | GUADALINFO CHARCHES | Revisión | OK |
| 25 | PG6-ABC | 1812 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | COLEGIO CHARCHES | Revisión | OK |
| 26 | PG6-ABC | 602218 | 01/10/2000 | 01/03/2016 | COLEGIO CHARCHES | Revisión | OK |
| 27 | PG6-ABC | 7494695 | 01/04/2000 | 01/01/2015 | COLEGIO ALCUDIA | Revisión | OK |
| 28 | PG6-ABC | 8093 | 01/04/2007 | 01/03/2017 | COLEGIO ALCUDIA | Revisión | OK |
| 29 | PG6-ABC | 329293 | 01/12/2004 | 01/01/2015 | COLEGIO ALCUDIA | Revisión | OK |
| 30 | PG6-ABC | 837 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | COLEGIO ALCUDIA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 31 | PG6-ABC | 992 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | COLEGIO ALCUDIA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 32 | NC2-CO2 | 1364 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | COLEGIO ALCUDIA INFANTIL | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 33 | PG6-ABC | 1549 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | COLEGIO ALCUDIA INFANTIL | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 34 | PG6-ABC | 1557 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | COLEGIO ALCUDIA INFANTIL | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 35 | PG6-ABC | 1544 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | COLEGIO ALCUDIA INFANTIL | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 36 | PG6-ABC | 1550 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | COLEGIO ALCUDIA INFANTIL | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 37 | PG6-ABC | 741485 | 01/09/2001 | 01/02/2016 | COLEGIO EXFILIANA | Revisión | OK |
| 38 | PG6-ABC | 175045 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | COLEGIO EXFILIANA | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 2