**TITULAR INSTALACIÓN:** EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO VALLE ZALABI

**DIRECCIÓN:** C/ AYUNTAMIENTO, 18511, VALLE DEL ZALABI, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**VARIAS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 39 | PG6-ABC | 741484 | 01/09/2001 | 01/02/2016 | COLEGIO EXFILIANA | Revisión | OK |
| 40 | PG6-ABC | 602215 | 01/10/2000 | 01/01/2014 | ALMACEN CHARCHES | Revisión | OK |
| 41 | NC5-CO2 | 30335 | 26/04/2018 |  | AYUNTAMIENTO | Dotación | DOT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 3