**TITULAR INSTALACIÓN:** EL ZEGRI SERVICIOS DE HOSTELERIA S.L.

**DIRECCIÓN:** AUTOVIA A-44 (JAEN-GRANADA) KM. 79, 18550, IZNALLOZ, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**INSTALACIONES DE EMPRESA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG25-ABC | 55 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PATIO | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 1475 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | COMEDOR PB | Revisión | OK |
| 3 | NC5-CO2 | 598 | 01/01/2012 | 01/01/2016 | COMEDOR PB | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 591 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | ESCALERAS | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 982 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | BARRA JUNTO PUERTA | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 1783 | 01/01/2012 | 01/01/2016 | DENTRO BARRA | Revisión | OK |
| 7 | NC5-CO2 | 1562 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | CONTADORES | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 343 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | SALON PRINCIPAL | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 516 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | SALON PRINCIPAL | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 1508 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | COCINA | Revisión | OK |
| 11 | PG6-ABC | 1604 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | SALON PRINCIPAL | Recarga | RC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1