**TITULAR INSTALACIÓN:** EL ZEGRI SERVICIOS DE HOSTELERIA S.L.

**DIRECCIÓN:** AUTOVIA A-44 (JAEN-GRANADA) KM. 79, 18550, IZNALLOZ, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**INSTALACIONES DE EMPRESA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL DE INCENDIOS 3 ZONAS CONVENCIONAL | 1 | OK |
| SONDAS TÉRMICAS PARA DETECCIÓN | 2 | OK |
| CILINDRO DE EXTINCIÓN AUTOMATICA | 1 | OK |
| DIFUSORES MODELO SIEX TKD1C | 6 | OK |
| PULSADOR DE DISPARO MANUAL | 1 | OK |
| PULSADOR DE PARO EXTINCIÓN | 1 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1