**TITULAR INSTALACIÓN:** CENTRO DOCUMENTACION CIENTIFICA

**DIRECCIÓN:** C/ RECTOR LOPEZ ARGUETA, S/N, 18001, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNIVERSIDAD

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | PG6-ABC | 6913789 | 01/04/1999 | 01/05/2014 | SALON DE ACTOS | Revisión | OK |
| 21 | PG6-ABC | 6913663 | 01/04/1999 | 01/05/2014 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 22 | PG6-ABC | 6913781 | 01/04/1999 | 01/05/2014 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 23 | PG6-ABC | 6913770 | 01/04/1999 | 01/05/2017 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 24 | PG6-ABC | 6956615 | 01/04/1999 | 01/05/2014 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 25 | PG6-ABC | 6913762 | 01/04/1999 | 01/05/2014 | PASILLO P2 | Recarga | RC |
| 26 | PG6-ABC | 6913737 | 01/04/1999 | 01/05/2014 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 27 | PG6-ABC | 6913715 | 01/04/1999 | 01/05/2014 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 28 | PG6-ABC | 6913758 | 01/04/1999 | 01/05/2014 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 29 | PG6-ABC | 6913743 | 01/04/1999 | 01/05/2014 | PASILLO P3 | Revisión | OK |
| 30 | PG6-ABC | 6913794 | 01/04/1999 | 01/05/2014 | PASILLO P3 | Revisión | OK |
| 31 | PG6-ABC | 6913699 | 01/04/1999 | 01/05/2014 | PASILLO P3 | Revisión | OK |
| 32 | NC5-CO2 | 1871 | 01/01/2015 |  | PASILLO P3 | Revisión | OK |
| 33 | PG6-ABC | 7494686 | 01/04/2000 | 01/05/2014 | PASILLO P3 | Revisión | OK |
| 34 | PG6-ABC | 6913763 | 01/04/1999 | 01/05/2014 | ESCALERA EMERGENCIA | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

03/08/18

HOJA Nº: 2