**TITULAR INSTALACIÓN:** I.E.S. HISPONOVA

**DIRECCIÓN:** AVDA. MIGUEL HERNANDEZ, 2, 18270, MONTEFRIO, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**EDIFICIO NUEVO

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG-6 ABC | 234 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | ENTRADA CONSERJERIA | Revisión | OK |
| 2 | PG-6 ABC | 3166 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | ENTRADA PRINCIPAL | Revisión | OK |
| 3 | PG-6 ABC | 230 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | PASILLO CAFETERIA | Revisión | OK |
| 4 | PG-6 ABC | 1895 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | CAFETERIA | Revisión | OK |
| 5 | PG-6 ABC | 1847 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | PASILLO SECRETARIA | Revisión | OK |
| 6 | PG-6 ABC | 1253 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | GRUPO PRESION | Revisión | OK |
| 7 | PG-6 ABC | 4238 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | PASILLO P1 IZQUIERDA | Revisión | OK |
| 8 | PG-6 ABC | 6051 | 01/01/2008 | 23/01/2018 | HALL P1 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 9 | PG-6 ABC | 1496 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | PASILLO P1 DERECHA | Revisión | OK |
| 10 | PG-6 ABC | 1741 | 01/01/2015 |  | HALL P2 | Revisión | OK |
| 11 | PG-6 ABC | 3189 | 01/01/2008 | 23/01/2018 | PASILLO P2 IZQUIERDA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 12 | PG-6 ABC | 4230 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | PASILLO P2 DERECHA | Revisión | OK |
| 13 | PG-6 ABC | 1874 | 01/01/2010 | 01/01/2016 | AULA 9 PCPI P2 | Revisión | OK |
| 14 | PG-6 ABC | 1887 | 01/01/2010 | 01/01/2016 | LAB.BIOLOGIA-GEOLOGIA | Revisión | OK |
| 15 | PG-6 ABC | 198 | 01/01/2010 | 01/01/2016 | LAB.FISICA-QUIMICA | Revisión | OK |
| 16 | PG-6 ABC | 3214 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | SALON ACTOS | Revisión | OK |
| 17 | PG-6 ABC | 4240 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | ESCENARIO SALON ACTOS | Revisión | OK |
| 18 | PG-6 ABC | 307558 | 01/01/2004 | 01/01/2015 | ESCENARIO | Recarga | RC |
| 19 | PG-6 ABC | 5973 | 01/01/2008 | 23/01/2018 | CALDERA SALON ACTOS | Retimbrado+Recarga | RTRC |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 1