**TITULAR INSTALACIÓN:** I.E.S. HISPONOVA

**DIRECCIÓN:** AVDA. MIGUEL HERNANDEZ, 2, 18270, MONTEFRIO, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**EDIFICIO NUEVO

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | NC5 - CO2 | 1442 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | CONSERJERIA | Revisión | OK |
| 21 | NC2 - CO2 | 1135 | 01/01/2015 |  | COCLO FORMATIVO P1 | Revisión | OK |
| 22 | NC5 - CO2 | 11115 | 01/01/2015 |  | INFORMATICA | Revisión | OK |
| 23 | NC2 - CO2 | 1167 | 01/01/2015 |  | AULA 6 PCPI P2 | Revisión | OK |
| 24 | NC5 - CO2 | 2696 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | ASEOS SALON ACTOS | Revisión | OK |
| 25 | AUTO 9K ABC | 3359 | 01/01/2015 |  | CALDERA | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 2