**TITULAR INSTALACIÓN:** MAXAM EUROPE S.A.

**DIRECCIÓN:** C/ ACERA DEL DARRO, 48, 1º A-B, 18005, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**DARRO GRANADA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG-12 ABC | 3684098 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | ARMARIO Nº1 | Revisión | OK |
| 2 | PG-12 ABC | 3684075 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | GRUPO DE PRESION | Revisión | OK |
| 3 | PG-12 ABC | 3684080 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | GRUPO DE PRESION | Revisión | OK |
| 4 | PG-12 ABC | 3684073 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | ALMACEN CARRETILLA | Revisión | OK |
| 5 | NC5 CO2 | 633 | 01/01/2015 |  | GRUPO ELECTROGENO | Revisión | OK |
| 6 | PG-12 ABC | 3681024 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | GRUPO ELECTROGENO | Revisión | OK |
| 7 | PG-12 ABC | 3654078 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | ARMARIO Nº 2 | Revisión | OK |
| 8 | PG-12 ABC | 3684070 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | POLVORIN 1 | Revisión | OK |
| 9 | PG-12 ABC | 3680976 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | ARMARIO Nº 3 | Revisión | OK |
| 10 | PG-12 ABC | 3684074 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | POLVORIN 2 | Revisión | OK |
| 11 | PG-12 ABC | 3684092 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | ARMARIO Nº4 4 | Revisión | OK |
| 12 | PG-12 ABC | 3684055 | 01/01/2012 | 01/01/2016 | POLVORIN 3 | Revisión | OK |
| 13 | PG-12 ABC | 13593 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | ARMARIO 5 | Revisión | OK |
| 14 | PG-12 ABC | 7681085 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | ARMARIO Nº 6 | Revisión | OK |
| 15 | PG-12 ABC | 3684077 | 01/01/2012 | 01/01/2016 | ARMARIO Nº 7 | Revisión | OK |
| 16 | PG-12 ABC | 3684076 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | ARMARIO Nº 8 | Revisión | OK |
| 17 | PG-12 ABC | 3684088 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | ARMARIO Nº 9 | Revisión | OK |
| 18 | PG-12 ABC | 13994 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | ARCHIVO | Revisión | OK |
| 19 | PG-6 ABC | 17351 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | ARMERO OFICINA | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 1