**TITULAR INSTALACIÓN:** GESTION DE ESTACIONAMIENTOS S.L.

**DIRECCIÓN:** C/ RECOGIDAS, S/N, 18004, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**TORRES NEPTUNO

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: BIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 4 ZONA B EXT | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 4 ZONA B -1 | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 4 ZONA B -2 | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 4 ZONA B -3 | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 3 ZONA C EXT | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 3 ZONA C -1 | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 3 ZONA C -2 | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 3 ZONA C -3 | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 3 ZONA C -4 | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 1 ZONA B EXT | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 1 ZONA B -1 | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 1 ZONA B -2 | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 1 ZONA B -3 | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 1 ZONA C EXT | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 2 ZONA C -1 | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 2 ZONA C -2 | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 2 ZONA C -3 | Revisión | OK |
| 0 | BIE COLUMNA SECA |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 | NUCLEO 2 ZONA C -4 | Revisión | OK |
| 1 | BIE 25/20 | 45611 | 01/01/2004 | 01/01/2016 | ZONA A | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

10/08/18

HOJA Nº: 1