**TITULAR INSTALACIÓN:** GESTION DE ESTACIONAMIENTOS S.L.

**DIRECCIÓN:** C/ RECOGIDAS, S/N, 18004, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**TORRES NEPTUNO

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL DE INCENDIOS ANALOGICA KILSEN MOD KSA702 | 1 | OK |
| MODULOS | 3 | OK |
| DETECTORES CONVENCIONALES | 688 | OK |
| CENTRAL DE MONOXIDO KILSEN MOD KM260 | 5 | OK |
| DETECTORES DE MONOXIDO | 195 | OK |
| PULSADORES CONVENCIONALES | 68 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

10/08/18

HOJA Nº: 1